**Phụ lục 1:**

**DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ**

**PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2023**

*(Kèm theo Công văn số /TTYT ngày tháng năm 2023 của TTYT H.Quảng Trạch)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hoá (hoặc tương đương)** | **Tính năng kỹ thuật (hoặc tương đương)** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế 4 lớp | Cái | 5.000 |
| 2 | Huyết áp kế | Máy đo huyết áp loại cơ học, chính xác cao; không kèm ống nghe tim mạch, phổi. Cấu hình cơ bản bao gồm: 01 bao đo bằng vải phù hợp kích cỡ người lớn; 01 đồng hồ đo; 01 quả bóp bóng kèm van xả; 01 túi đựng máy | Bộ | 19 |
| 3 | Ống nghe | Ống nghe tim, mạch, phổi 02 tai, cho âm thanh rõ, hạn chế tạp âm | Bộ | 19 |
| 4 | Bộ nẹp cổ | Thiết kế 2 mảnh tách rời và gắn kết với nhau bằng hệ thống dán xé nhẹ, chắc chắn | Bộ | 19 |
| 5 | Bộ nẹp tay | Bộ nẹp gỗ nhiều kích thước, dùng trong sơ cứu chấn thương | Bộ | 18 |
| 6 | Bộ nẹp chân | Bộ nẹp gỗ nhiều kích thước, dùng trong sơ cứu chấn thương | Bộ | 18 |
| 7 | Bộ mở khí quản cho người lớn | Bộ mở khí quản dùng trong trường hợp khẩn cấp, cấp cứu.  Kích thước dùng cho người lớn | Bộ | 18 |
| 8 | Cáng tay | Cáng khiêng tay khung inox thân bạt | Cái | 19 |
| 9 | Kẹp lấy dị vật cho người lớn | Kẹp lấy dị vật tai mũi họng dùng cho người lớn. Không bị oxy hoá khi tẩy, rửa, hấp, sấy | Bộ | 18 |
| 10 | Kẹp lấy dị vật cho trẻ em | Kẹp lấy dị vật tai mũi họng dùng cho trẻ em. Không bị oxy hoá khi tẩy, rửa, hấp, sấy | Bộ | 18 |
| 11 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ |  | Bộ | 10 |
| 12 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn |  | Bộ | 10 |
| **Tổng cộng: 12 khoản** | | | | |