**Phụ lục 2:**

**DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG VIỆC**

*(Kèm theo Công văn số /TTYT ngày tháng năm 2024 của*

*Trung tâm Y Tế huyện Quảng Trạch)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tài sản/Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| **I** | **Thang máy** |  |  |
| 1 | **Thang máy tải khách**Thang máy tải khách có phòng máy hãng Mitsubishi Electric, mã hiệu Nexiez MR – Loại không hộp số(Gearless)-động cơ từ trường nam châm vĩnh cửu (PM Motor)- Mã hiệu: NEXIEZ-MR- Xuất xứ: Thái Lan- Ký hiệu : P1- Tải trọng : 1350 Kg ( ~ 20 người )- Kích thước Cabin: 1.3m ngang x 2.3m sâu- Kích thước hố thang: 2.28m ngang x 2.78m sâu- Tốc độ : 60-90 m/phút (1,0 m/s)- Điều khiển: Đơn- Loại cửa: 2 cánh mở từ trung tâm- Số điểm dừng : 02 S/O- Vách và cửa phòng thang bằng Inox | Bộ |  1  |