**Phụ lục 2:**

**DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG VIỆC**

*(Kèm theo Công văn số /TTYT ngày tháng năm 2024 của*

*Trung tâm Y Tế huyện Quảng Trạch)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tài sản/Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| **I** | **Thang máy** |  |  |
| 1 | **Thang máy tải khách** Thang máy tải khách có phòng máy hãng Mitsubishi Electric, mã hiệu Nexiez MR – Loại không hộp số(Gearless)-động cơ từ trường nam châm vĩnh cửu (PM Motor) - Mã hiệu: NEXIEZ-MR - Xuất xứ: Thái Lan - Ký hiệu : P1 - Tải trọng : 1350 Kg ( ~ 20 người ) - Kích thước Cabin: 1.3m ngang x 2.3m sâu - Kích thước hố thang: 2.28m ngang x 2.78m sâu - Tốc độ : 60-90 m/phút (1,0 m/s) - Điều khiển: Đơn - Loại cửa: 2 cánh mở từ trung tâm - Số điểm dừng : 02 S/O - Vách và cửa phòng thang bằng Inox | Bộ | 1 |